北京大学公用房装修改造申请审批表

联系人：							        	联系电话：

| 申请单位 |  |  |  |  |  |  |  | 申请日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装修改造地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程预算（元） |  |  |  |  |  |  |  | 资金来源 |  |  |  |  |  |
| 申请原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装修改造内容简述 | （请另附施工图纸、方案或其他说明文件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工中是否涉及以下各项改造内容（勾选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 古建 □是 □否 |  |  | 建筑结构 □是 □否 | 消防系统 □是 □否 |  | 建筑外观 □是 □否 |  | 校园环境 □是 □否 |  |  |  | 实验室 □是 □否 |
| 单位主管领导意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位公章： 签字： |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室与设备 管理部 |  |  | 房地产管理部 |  |  | 基建工程部 |  |  |  | 保卫部 |  |  |  |
| （仅限实验室改造） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人签字： 单位公章： 年 月 日 |  |  | 负责人签字： 单位公章： 年 月 日 |  |  | 负责人签字： 单位公章： 年 月 日 |  |  |  | 负责人签字： 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |

特别提示：各单位装修改造工程应严格履行学校工程管理审计、工程建设项目招标的有关规定，认真做好相关审计、招标等工作。

施工安全承诺书

为保证                                 工程在施工期间化学楼的安全，提高施工现场管理水平，确保施工期间的人身、设备安全，保持良好的工作秩序和卫生环境，施工单位                               承诺遵守以下条款：

一、严格遵守国家的法律、法规以及北京大学和化学学院的相关制度，现场负责人及施工人员必须服从并配合安全办公室、综合办公室的管理。施工人员经安全办报备后进出化学院，运送货物出院须到综合办开具《出门条》。

二、在施工现场设专职或兼职的安全负责人，现场安全负责人承担在施工现场范围内的一切防火安全、治安等事故的责任。

三、施工中要保护好化学学院的公共设施、设备和管线，严禁私自拆卸和改动；未经允许禁止在公共区域及室内堆放货物、施工用品，垃圾必须每日清理；感烟、感温探头及消防广播装置不准悬挂在空中，喷淋头不得封盖，未经批准，不准随意变动位置；不得堵塞消防通道；严禁向室外抛掷物品；施工物料应选择固定位置分类码放。从事敲、刨、凿、钻等产生强大噪音的工作应提前通知化学学院，并尽量安排在节假日或夜间进行。

四、严禁非焊工动用电焊。施工现场动火，施工单位应提前到北京大学保卫部办理动火证后方能动火。现场负责人要加强对动火人员的管理，未办动火证而先动火者接受化学学院的处罚。持过期动火证者动火，按未办理动火证处理。焊接工作应符合电气安装规定，经综合办公室工作人员检查合格后方可封盖。

五、不得乱拉电线和违章操作机械。所有进入房间的电力线路都应穿管铺设，线管要排列整齐，用管卡固定，不准使用铁丝，线绳、线管内不准有接头，交接处要用专用接口接好，顶棚内使用软管长度不得超过一米，隔墙内禁止使用软线管铺设，不准借其它设施吊装电气设施。

六、当天施工完毕后将门窗锁好，将屋内水、电源切断。 施工人员不能在现场留宿，不能在公共区域游荡；

七、施工垃圾应按照化学学院要求堆放在指定地点，施工结束后及时清运建筑装修垃圾。

八、因施工单位责任发生事故，给化学学院造成损失的，施工单位负责赔偿，造成严重后果的交由公安机关处理。

九、违反装修施工规定的，将进行相应处罚。

十、其他约定：

十一、本承诺书一式两份，自签字之日起执行至施工结束。

开工时间：

竣工时间：

施工单位（盖章）：

施工单位负责人（签章）：

电话：

年    月    日